## Falhas a serem testadas
Grupos de Falha
Grupo | Tipo | Sigla
0 | Não há falha | -
1 | Falha no Sensor | FSe
2 | Falha no Atuador | FA
3 | Falha no Sistema | FSi
Grupo | Classe | Denominação | Variante | Sigla | Colunas | Valor parâmetro | mín | máx | Representatividade
1 | 1 | Descalibração | Ganho | FSeDG | [2 3] | ganho_sensor_t1 | 0.8 | 1.2 | Até ± 6 cm
1 | 1 | Descalibração | Offset (Nível DC) | FSeDO | [4 5] | 1 | -3 | 3 | Até ± 3 cm
1 | 2 | Sensibilidade | Ruído (térmico, mecânico, ...) | FSeSR | [6 7] | 1 | 0 | 0.03 | Até ± 9 mm
1 | 3 | Queima | - | FSeQ | [2 3] | ganho_sensor_t1 | 0 | 0 | -
2 | 1 | Descalibração | Ganho | FADG | [8 9] | ganho_atuador_t1 | 0.8 | 1 | Até -3 Volts
2 | 1 | Descalibração | Offset (Nível DC) | FADO | [10 11] | 1 | -1 | 1 | Até ± 1 Volt
2 | 2 | Sensibilidade | Ruído (térmico, 60Hz, ...) | FASR | [12 13] | 1 | 0 | 0.03 | Até ± 0,45 Volts
2 | 3 | Variação | Constante da bomba | FAVK | [16 17] | constante_bomba_t1 | 0.8 | 1.5 | -
2 | 4 | Queima | - | FAQ | [8 9] | ganho_atuador_t1 | 0 | 0 | -
3 | 1 | Vazamento | Tanque | FSiVzT | [14 15] | a1_med | 0.25 | 0.75 | 25 a 75% de a1_med
3 | 2 | Variação | Orifício de saída | FSiVrOS | [18 19] | a1_med | 0.75 | 1.25 | ± 25% de a1_med
3 | 2 | Variação | Ganho do módulo de potência | FSiVrGMP | [20 21] | ganho_mod_pot_t1 | 0.8 | 1 | Até -3 Volts
3 | 3 | Entupimento | Orifício de saída | FSiEOS | [18 19] | a1_med | 0 | 0 | -